生活饮用水检查方案

为保证[生活饮用水](https://baike.so.com/doc/6946469-7168832.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)卫生安全，保障人体健康，根据《[中华人民共和国传染病防治法](https://baike.so.com/doc/5412518-5650655.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)》及《[城市供水条例](https://baike.so.com/doc/4808644-5025052.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)》、《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，对[集中式供水](https://baike.so.com/doc/1695060-1792282.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)、[二次供水](https://baike.so.com/doc/448796-475233.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)单位和涉及饮用水卫生安全的产品的卫生监督管理。方案如下：

一、工作目标

为保证[生活饮用水](https://baike.so.com/doc/6946469-7168832.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)卫生安全，保障人体健康，对饮用水供水单位和涉水产品开展饮用水卫生监督执法活动。饮用水卫生监督的具体适用范围是指：集中式供水单位（市政供水、乡镇供水、自建设施供水、管道分质供水单位等），二次供水单位，涉水产品生产、销售、使用单位。

1. 监督内容

重点检查卫生许可、水源卫生防护、水质消毒设施配置及运转、涉水产品索证、供（管）水人员健康体检及卫生知识培训、水质自检及结果上报等情况。

1. 工作措施

依据生活饮用水卫生相关法律、法规、规章、标准、规范，对饮用水供水单位采取资料审核、现场审查与水质监测相结合的方法。对于发现问题现场指导，下达监督意见书责令改正，对于违法行为进行行政处罚。

四、工作分工

监督一科

五、工作要求

加强对饮用水水源、水厂供水、二次供水和用水点的水质卫生监督监测，全面查清当地饮用水质量和主要卫生安全问题。及时全面掌握饮用水供水单位日常检测数据，掌握水质动态变化。开展经常性的饮用水卫生监督监测。