报告编号  20200805-02

山亭区自来水公司水质检测中心

检 测 报 告 书

检品名称         管网水

送检单位     山亭区自来水公司

报告日期   2020年8月5日

检 测 报 告 书 首 页

报告编号：20200805-02

共  2 页  第 1 页

检品名称：管网水                                                  检测类别：自检

送检单位：山亭区自来水公司                                        检品编号：sh-200803-02

生产厂家：山亭区自来水公司                                        生产日期：20200803

检品数量：2.5L+0.5L           包装情况： 塑料桶无菌瓶             采样日期：20200803

采样地点：梅园小区            检品性状：无色透明                  送检日期：20200803

检测项目：七项

检测及评价依据：

GB5749－2006                生活饮用水卫生标准

GB/T5750.1～5750.13--2006     生活饮用水标准检验法

（本栏以下空白。

结论及评价：本检品共检测  7 项，依据GB5749－2006生活饮用水卫生标准 ，

合格 7 项, 符合生活饮用水卫生标准。

（本栏以下空白。）

检测环境条件：          温度： 25℃                湿度：  46%

主要检测仪器设备：

名称                      型号                           名称               型号

电子分析天平             FA2014                    紫外可见分光光度计      UV--5500

酸度计                   UB--7                    余氯二氧化氯五参数测定仪  FA2104

浊度仪                   WGZ--1S

原子吸收分光光度计      WFX--120A

制表：            校核：               签发：                      检测章

2020年8月5日

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

检测报告书

报告编号：20200805-02

标准依据：GB5749－2006生活饮用水卫生标准              共 2页  第 2 页

序号  指   标            化学描述及单位     限  值         检测结果

- 色度                  铂钴色度单位       ≤15	      <5

- 浑浊度                     NTU           ≤1                0.26

- 臭和味                                     无 	无

- 耗氧量（CODMN法，以O2计）  mg/L            3.0               0.39

- 细菌总数                  CFU/ml          100                 14

- 总大肠菌群        CFU/100ml或MPN/100ml  不得检出              0

- 二氧化氯	     mg/L          ≥0.1               0.07

以下空白。

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

说         明

- 本报告书不允许用铅笔、圆珠笔填写，涂改增删无效。

- 本报告书经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得作鉴定、评优、审批及商品宣传。

- 未经本中心书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

- 对报告书有异议时，请于收到报告之日起10日内向本中心提出，逾期不予受理。

山亭区自来水公司水质检测中心

地址：枣庄市山亭区邾国路689号

邮编：277200